|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性活检针 | 各规格 | 1、，用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的活检2、规格∶直径从14g-20g;长度10cm~25cm★3、配套全自动活检枪，有两个激发按钮，可根据不同手术选择不同激发方式★4、穿刺距离22mm.取样长度19mm.18mm 5、一次性使用 |