|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考规格 | 参数 |
| 1 | 医用灭菌包装无纺布 | 600mm\*600mm | 1、适用范围：适用于各类待灭菌物品的物品包装 2、医用灭菌包装无纺布，至少4层构成，含微生物屏障层和抗撕裂粘纺层，微生物屏障层控制透气孔径，阻隔细菌；通过控制微生物屏障层的纤维细度和均匀度控制透气孔径达到阻隔微生物的目的。 3、适用于压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌5种灭菌方式 4、通过第三方质量检测，全面覆盖GB/T 19633的检测项目，产品性能全面符合YY/T 0698，确保180天无菌有效期 |
| 2 | 医用灭菌包装无纺布 | 1200mm\*1200mm |
| 3 | 医用灭菌包装无纺布 | 800mm\*800mm |
| 4 | 医用灭菌包装无纺布 | 1500mm\*1500mm |
| 5 | 医用吸水纸 | 200mm\*300mm | 为一次性医用吸水材料，可以迅速将灭菌过程中形成的颗粒状或大面积的冷凝水分散开，有利于干燥，能够减少包裹的湿包率，材料为复合吸水型水刺布 |