|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用中心静脉导管包 | 双腔 | ★适用于测量中心静脉压力，采集血液样本以及注入药物或溶液，与人体作用时间不超过30天 |
| 2 | 一次性使用中心静脉导管包 | 单腔 |
| 3 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 双腔，各规格 | ★1、适用于血液透析、静脉输液，也可持续监测中心静脉压力  2、参考配置：血液透析导管（配导管夹或滑扣），穿刺针、导丝、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性无菌输液接头、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、粘贴伤口敷料、一次性使用灭菌橡胶外科手套、纱布块、一次性无菌孔巾、一次性医用中单、棉球。 |