|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 一次性使用组织闭合夹 | 中号、大号、加大号 | 1、在施夹器的作用下，靠其自身的韧性和锁止能力来夹固，用于结扎人体内血管和胆囊管等，2、★配备施夹器 |