|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 技术要求 |
| 1 | 医用一次性灌肠器 | 120ml/支 ，按毫升报价  | ★1、主要功能 ：供临床直肠镜检查和手术前的清洗灌肠用。2、主要参考材质：本品由储液囊、储液囊盖、导流管接头（内含不锈钢珠）、导流管组成。储液囊、储液囊盖、导流管接头由聚乙烯构成，导流管为聚氯乙烯构成 |