## Sheet1
序号 | 物资名称 | 技术要求
1 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | ★1、适用范围：供钳取消化道、呼吸道活体组织样本用 2、有涂层，钳头可通过弯曲的钳道；工作长度：1600-2300mm；钳道口≥2.8mm ★3、钳头可同步旋转
2 | 一次性使用圈套器 | ★1、适用范围：消化道钳取息肉，有凝血功能， 2、钳道口≥2.8mm，套圈形状有多种可选；套圈直径15-36mm，外管直径18-23mm，导管外径2.3mm
3 | 一次性内窥镜用异物钳 | ★1、适用范围：与内窥镜配合使用，从人体消化道中取出异物。 2、钳头类型：齿形 鼠齿形 混合型 3、工作长度：1600-2300mm, 钳道口≥2.8mm
4 | 一次性热止血钳 | ★1、适用范围：该产品与内窥镜配合使用，临床适用于ESD手术组织标本的钳取以及小于5mm息肉的摘取。 2、工作长度：1600-2300mm 钳头直径：1.6-2.3mm 外管直径：2.3mm 钳道口≥2.8mm
5 | 一次性黏膜切开刀 | ★1、适用范围：与内窥镜和高频电刀配合使用，切开消化道组织，刀头覆盖涂层，陶瓷绝缘末端能防止黏连，外管末端绝缘材质；刀头长度：1.5-4mm,工作长度1950；带注液功能。
7 | 一次性内镜用注射针 | ★1、适用范围：与内窥镜配合使用,内镜黏膜下供消化道注射， 2、有效长度：1000-2300mm, 钳道口≥2.8mm。针长4、5、6mm，针头19、22、25G
8 | 一次性使用内镜喷洒管 | ★1、适用范围：通过软性内镜钳道等人体自然腔道进行灌洗，药液喷洒、造影等操作。 2、工作长度：1800mm 直径：1.8mm
9 | 一次性球囊扩张导管 | ★1、适用范围：与内窥镜配合使用，供消化道，气管狭窄扩张或辅助扩张治疗用。 2、有效长度：1000-2300mm,钳道口≥2.8mm
10 | 一次性使用结扎装置 | ★1、适用范围：该产品用于消化道息肉结扎， 2、工作长度：1600-2300mm ,钳道口≥2.8mm。有多种开幅15/20/30和40mm可选。
11 | 医用透明粘膜吸套 | ★1、适用范围：该产品用于辅助镜下治疗， 2、安装内镜前端部，ESD/POEM手术保证内镜视野； 3、表面光滑，软硬适中； 4、9.0-15.0mm内镜端部位，工作距离4.0mm，满足不同内镜不同品牌需求。
12 | 非血管腔道导丝 | ★1、适用范围：该产品用于引导导管或置入器进入非血管腔道， 2、工作长度2300-2600mm,导丝直径0.035" ，钳道口≥2.8mm
13 | 软式内镜用清洗刷 | ★1、适用范围：该产品用于消化内镜管腔刷洗， 2、工作长度1600-2300mm，直径2.8-3.8mm
14 | 一次性口垫 | ★适用范围：该产品用于内镜检查维持患者开口状态，带松紧、有舌。