## Sheet1
序号 | 耗材名称 | 规格及相关要求
1 | 弹性柔棉宽胶带 | 7.5cm*5m /卷
2 | 弹性绷带 | 氨纶本白平纹 10cm*450cm /卷
3 | 高强度外科胶带（丝绸布胶带） | 基材为丝绸布，供外科绊创用，1.25cm*9.1m/卷
4 | 医用透气胶带（无纺布） | 1.25cm*9.14m /卷
5 | 薄膜手套 | 中号 每副2只，按副报价
6 | 鼻胃肠管 | 各规格， 长度≥1100mm ,用于肠胃减压或液体输入
7 | 一次性使用胃管 | 各规格，通过鼻饲进行肠内营养液输注
8 | 玻璃体温计 | /
9 | 一次性使用冲洗管路 | 用于病人体表创面冲洗，由接头、导管、调节阀、观察窗、三通、夹头、穿刺头和套管组成
10 | 电子血压计 | 手腕式
11 | 电子血压计 | 上臂式
12 | 腹带 | 中号 红色
13 | 高压氧舱吸氧面罩（组件） | 1、管路长度≥1000mm。 2、参考组成：由面罩壳体、松紧带、阀体接头、阀活瓣、阀座、波纹管组成。 3、适用于在医用高压氧舱内吸氧使用。
14 | 非接触式医用额温计 | 测量范围：32.0摄氏度-43。0摄氏度，测量距离：0-5CM
15 | 呼吸回路 | 用于病人与麻醉呼吸设备的连接，由呼吸管路、延伸管、接口和二氧化碳取样管组成。
16 | 即用型Amies运送培养基 | 5ml/支
17 | 简易喷雾器 | 适用于呼吸道疾病患者进行适当药物溶液或悬浮液的雾化吸入治疗。主要由简易喷雾器、口含器、面罩、空气导管组成。各规格
18 | 理疗电极片 | 40*40mm，各孔径
19 | 理疗电极片 | 50*50mm，各孔径
20 | 吞咽电极片 | 蝶翼型2.5孔径，85*35
21 | 气管切开插管 | 各规格
22 | 轻质液体石蜡抑菌剂 | 20ml/瓶
23 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 可重复使用
24 | 一次性医用扫床刷套 | 用于病床洁净护理
25 | 十二导心电图记录纸 | 210mm*20m /卷
26 | 石膏衬垫 | 150mm×3000mm /卷
27 | 台式血压计 | 台式
28 | 体表导管固定装置 | 6*11cm /片
29 | 王不留行子耳贴 | 100粒/盒,按盒报价
30 | 微创扩张引流套件 | Fr16
31 | 微量泵延长管 | 普通型 YV-1A 2.0*1500 480套/件
32 | 血压计皮带、袖带 | 成人 双头
33 | 一次性标本袋 | 12*17
34 | 一次性标本袋 | 16×25
35 | 一次性标本袋 | 20×30
36 | 一次性标本袋 | 8*13
37 | 一次性使用备皮包 | 术前备皮用，主要由备皮刀、海绵刷、医用纱布片、无纺布膜片、托盘组成
38 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 供病人肠道冲洗用，主要由袋体、加液管、调节器、加压囊、排液管、肛门管组成，容量1000ml
39 | 一次性使用敷料镊 | 用于夹持棉球等敷料用
40 | 一次性使用服药杯 | 中号，三色
41 | 一次性使用肝素帽 | 主要用于留置针和静脉灌注导管类医疗器械给患者进行长期或持续输液、化疗、静脉全营养时将此类医疗器械的管口封闭。
42 | 一次性使用肛门镜 | 小号
43 | 一次性使用肛门镜 | 中号
44 | 一次性使用骨穿刺包 | 16#
45 | 一次性使用硅橡胶引流球 | 200ml
46 | 一次性使用换药盒 | 方型 大号 2000只/件
47 | 一次性使用口腔护理包 | 用于临床口腔护理，主要由一次性薄膜手套、脱脂纱布块（8*8*8cm）、医用棉球、镊子、一次性止血钳、压舌板、吸管、托盘组成
48 | 一次性使用口咽通气道 | 9cm、10cm 中央通道型
49 | 一次性使用捆扎止血带 | 点连式 50条/盒 按条报价
50 | 一次性使用脑压包 | 各规格
51 | 一次性使用尿杯（中号） | 40ML/只
52 | 一次性使用尿沉渣试管 | 15ml旋盖
53 | 一次性使用皮肤缝合器 | 用于临床手术皮肤缝合
54 | 一次性使用切口保护套 | 220/230-220/250,用于扩展手术视野，防止组织损伤减少感染
55 | 一次性使用输液连接管 | PP-50
56 | 一次性使用输液瓶口贴 | 28*16mm/片
57 | 一次性使用无菌导尿管 | 各规格 标准双腔气囊
58 | 一次性使用无菌导尿管 | 1、参考组成：产品由管身和排泄锥形接口组成，铝箔包装。有亲水涂层。 2、灭菌包装，一次性使用产品。 3、所有组件中均不含药物。 4、可间歇性导尿。
59 | 一次性使用无菌皮肤针 | 单头
60 | 一次性使用吸湿冷凝加湿器 | 用于病人机械呼吸的气体湿化
61 | 一次性使用吸痰管（硅橡胶） | 各规格
62 | 一次性使用吸痰器 | 1、参考规格：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr 2、参考组成：转换接头、管身、侧孔、贮痰瓶、延长管组成。 3、供医疗部门进行气管内吸痰时一次性使用，配有贮痰器，用于收集痰液样本时一次性使用。
63 | 一次性使用吸引连接管 | 9.0 mm×5000mm,5米 小头
64 | 一次性使用吸引连接管 | 9.0 mm×2000mm ,2米 小头
65 | 一次性使用吸引连接管 | 9.0 mm×1600mm,1.6米,一头硅胶接管一头塑料
66 | 一次性使用心电电极 | 用于采集体表心电信号
67 | 一次性使用压舌板 | 木制
68 | 一次性使用医用雾化器 | 气切面罩普通型
69 | 一次性雾化吸入管 | 大号G型 100个/件
70 | 一次性使用负压引流袋 | 2000ml 防溢流,配套吸痰使用
71 | 一次性使用负压引流袋 | 2000ml 普通型，配套吸痰使用
72 | 负压引流器 | 1000ML 筒形白色 ，与插入人体内的引流导管相连接的体外容器
73 | 一次性使用引流袋（抗返流型） | 1500ml，螺旋接口，供临床收集和储存引流液用
74 | 一次性使用防逆流引流袋 | 1500ml 管长130cm ，供临床收集和储存引流液用
75 | 一次性使用引流管包 | 各规格，由导管固定装置、引流管、引流袋组成，适用临床引流
76 | 一次性使用子宫造影管 | 12#
77 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 容量≥3L
78 | 一次性使用换药包 | 配置要求：纱布块8*8*8cm≥3块，金属镊子1把，碘伏棉球包1包，托盘1个
79 | 一次性无菌输液接头 | 无针型
80 | 一次性无菌旋塞 | 三通旋塞 蓝色
81 | 一次性医用充气床垫 | 900×2000×40mm 防褥疮型
82 | 医用超声耦合剂 | 250g
83 | 医用灭菌超声耦合剂 | 20g，一次性使用，密封包装，非螺旋口
84 | 医用导电膏 | 250g ,除颤仪用
85 | 医用高分子夹板 | 10×75cm
86 | 医用高分子夹板 | 12.5cm*115cm
87 | 医用固定带 | L（胸围）
88 | 医用胶布（穴位贴） | 6*6 无纺布（带圈）
89 | 医用听诊器 | 多功能式
90 | 医用橡皮膏 | 1.0cm*1000cm/卷
91 | 硬质试管 | 12*75 mm,
92 | 植入式静脉给药系统 | 用于对血管系统重复给药，以胃肠外方式输送药物、液体和营养溶液，也可用于静脉血采集。由给药装置(包括输液座、导管、连接锁)及配套附件组成。各规格
93 | 止血海绵 | 60×20mm
94 | 紫外线杀菌灯 | 30w
95 | 紫外线杀菌灯 | 40W
96 | 组织固定液10%福尔马林中性固定液 | 5L/桶
97 | 随弃式导电粘胶中性极板 | 成人双极
98 | 随弃式导电粘胶中性极板 | 儿童双极
99 | 可吸收性外科缝线 | 4-0 2cm×10 胶原蛋白线
100 | 非吸收性外科真丝缝线 | 7号线团 0# 3.5米 /包，按包报价
101 | 无菌手术刀片 | 11#、15#、20# 100片/盒
102 | 无菌医用缝合针 | △1/2 6*14 50包/盒
103 | 无菌医用缝合针 | △1/2 7*17 50包/盒
104 | 无菌医用缝合针 | △1/2 9*24 50包/盒
105 | 一次性使用头皮夹 | 临床手术固定头皮用
106 | 吸氧麻醉面罩 | 拢边式、充气式
107 | 一次性使用高频电刀笔 | 刀头 2.36×120
108 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 4.0mm （12Fr）×600mm
109 | 一次性使用呼吸过滤器组件 | 麻醉管路型 成人可伸缩 1.8m
110 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | 用于手术时对组织的电凝，各规格
111 | 一次性使用无菌手术膜 | 常规型 45*30cm/片
112 | 高频手术电极（电刀笔） | 用于手术时对组织进行电切、电凝，由刀头、柄部、手控开关、电缆线组成，各规格
113 | 碘伏医用手术薄膜 | 45*45mm/片
114 | 导电粘极胶板连线 | 扁插头
115 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | 用于吸收呼吸管路中呼出的二氧化碳，
116 | 颅脑手术薄膜 | 45*30cm/片
117 | 一次性使用电刀清洁片 | 50*50mm
118 | 一次性使用鼻氧管 | 鼻架式
119 | 过氧乙酸消毒液A液 | 250ml/瓶,按毫升报价
120 | 过氧乙酸消毒液B液 | 250ml/瓶，按毫升报价
121 | 卢戈氏溶液 | 120ml
122 | 盒装带滤芯吸头 | 200ul,PCR实验室用
123 | 盒装无菌无酶无滤芯吸头 | 200ul,PCR实验室用
124 | 盒装带滤芯吸头 | 20ul,PCR实验室用
125 | 一次性使用呼吸机气道接头 | 与德尔格呼吸机savina匹配。1、 参考组成：呼吸管路、转换接头、“L”形病人端、接头蛇管、“Y”形件、集水杯、呼吸袋组成。 2、用于与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器配套使用。
126 | 一次性气管插管包 | 各型号 配加强型气管插管
127 | 一次性气管插管包 | 各型号 配普通型气管插管
128 | 气管套管（杭州启晨） | 10mm，1*4/套，按套报价
129 | 气管套管（杭州启晨） | 9mm，1*4/套，按套报价
130 | 气管套管（杭州启晨） | 8mm，1*4/套，按套报价
131 | 离子交换树脂再生剂 | 10Kg/包 软水机专用盐，按包报价
132 | 清洗质量指示卡（史帝瑞） | 100片/盒,按片报价