**心理测评软件系统技术参数（单机版）**

**适用范围：**适用于心理咨询、职业咨询、婚恋咨询、人才选聘等方面（简要分析报告、详细分析报告），并有“编码分析”功能。

**一、软件主要技术要求;**

★1、系统须满足在专业的医疗机构内使用，须经过三甲精神卫生专科医院验证，并提供相应的检测报告，症状符合率≥70%，软件须采用C/S方式。

2、软件支持在多媒体触摸屏电脑（或平板）上用鼠标点击或数字键测量。

3、以单题答题界面，自动或手动转下一题。被试者答题完毕后，有查看被试者答题选项功能。

4、测量方式≥3种：单人单量表测量、单人多量表测量、纸质问卷快速入录。

5、答题时具有真人朗读题目及选项的功能。

6、测量完毕自动显示测评分析报告。

★7、软件须包含230个以上测量项目（量表），分为十二大板块：人格量表、临床评定量表、智力测验、儿童量表、家庭与婚姻、社会适应、学生量表、人才测评、市民心理健康、成瘾诊断量表、性心理与心功能、附加量表等。所有板块可以更改“名称”；可以设置“常用量表”（用户经常使用的项目）；自由组合量表板块。

★8、软件须包含《明尼苏达多相人格调查表（MMPI）》自动评估系统，具有566题和399题和200题三个版本。评估报告有四种不同的报告呈现：用于精神卫生评估（简要分析报告、详细分析报告）；

★9、系统必须含有《卡特尔16项人格测验（16PF）》和《十六种人格因素测验（16PF-Li）》，及16PF少年版《儿童十四种人格因素问卷（CPQ）》，三个版本。

10、测量后自动报告和剖面图，报告人可以针对被试者实际情况作必要的修改，可即时出结果，随时打印（打印尺寸自由调整），报告供临床医师参考。分析报告可以转存Word文档等功能。

11、软件具有《量表参考文档》功能，对每个量表须包含不少于以下内容：适应对象、项目和评定标准、评定方法、结果分析和常模、量表信效度。

12、软件须双重加密（软件和硬件），为确保个人隐私权，测评报告须由专职人员通过“加密锁”和“密码”才能打开软件系统进行报告阅读。

13、案例筛选统计，可通过被试者姓名、测试号、测试时间、量表名称、部门，单项或复合多条件筛选。可将数据导出到Excel中进行统计。将测验数据进行SPSS专业统计软件中处理。

★14、软件须满足在不同时间段供两台电脑使用。

**二、产品配置：**

|  |
| --- |
| 产品配置 |
| 心理CT软件一套（120张量表+） |
| 品牌电脑2台（含键盘、鼠标）主要配置：不低于i5-11500 16G 512SSD 2G独显；显示器尺寸不低于23.8寸，分辨率不低于1080P |
| HP激光打印机2台 |
| 耳麦两个 |