|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格要求 | 年预估量 |
| 1 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢 0.8\*150mm 双尖  |  |
| 2 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢 1.0\*150mm 双尖  |  |
| 3 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢 1.5\*250mm 双尖  |  |
| 4 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢1.5\*150mm双尖 |  |
| 5 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢2.5\*250mm双尖或单尖 |  |
| 6 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢 3.5\*250mm 双尖 或单尖 |  |
| 7 | 一次性无菌骨牵引针 | 不锈钢 4.5\*250mm 双尖 或单尖 |  |
| 8 | 一次性无菌骨牵引针 | 钛 0.8\*150 双刃 不带涂层 表面光滑 |  |
| 9 | 一次性无菌骨牵引针 | 钛 1.2\*150 双刃 不带涂层 表面光滑  |  |
| 10 | 一次性无菌骨牵引针 | 钛 1.5\*150 双刃 不带涂层 表面光滑 |  |
| 11 | 一次性无菌骨牵引针 | 钛 2.0\*250 双刃 不带涂层 表面光滑 |  |