	器械名称
	数量
	预算

	鼻内镜手术器械套
	据实结算
	10万

	耳内镜
	据实结算
	5万

	耳显微器械
	据实结算
	10万

	喉显微器械
	据实结算
	5万

	支撑喉镜
	据实结算
	5万

	戴维式开口器
	据实结算
	5万


一、鼻内镜手术器械包需求一览表

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	鼻组织剪
	直
	把
	1

	2
	鼻筛窦钳
	0° 3.5mm
	把
	1

	3
	鼻筛窦钳
	45°3.5mm
	把
	1

	4
	鼻筛窦钳
	90°3.5mm
	把
	1

	5
	鼻筛窦钳
	0° 3.0mm(长圆口）
	把
	1

	6
	鼻筛窦钳
	45°3.0mm(长圆口）
	把
	1

	7
	鼻咬切钳
	0° 3.0mm （卵圆口）
	把
	1

	8
	鼻咬切钳
	45°3.0mm （卵圆口）
	把
	1

	9
	蝶窦咬骨钳
	椎板式 3mm
	把
	1

	10
	鼻咬切钳
	2.5mm（反咬360°旋转 张开70°）
	把
	1

	11
	蝶窦咬骨钳
	30° 3.0mm
	把
	1

	12
	蝶窦咬骨钳
	3.0mm
	把
	1

	13
	鼻息肉钳
	65°（前后开口）
	把
	1

	14
	鼻息肉钳
	65°（左右开口）
	把
	1

	15
	鼻息肉钳
	90°（左右开口）
	把
	1

	16
	鼻息肉钳
	90°（前后开口）
	把
	1

	17
	鼻息肉钳
	下弯90° 张开115°
	把
	1

	18
	上颌窦探针
	双头
	支
	1

	19
	鼻剥离器
	4.5mm(双头）
	支
	1

	20
	鼻剥离器
	3.5mm-4.5mm（双头铲型）
	支
	1

	21
	刮匙
	45° 2×6 长圆口
	支
	1

	22
	鼻骨凿
	4.0mm（半圆 枪式）
	把
	1

	23
	鼻吸引管
	2.5mm
	支
	1

	24
	鼻吸引管
	3.0mm
	支
	1

	25
	鼻吸引管
	60°  2.5mm（平口）
	支
	1

	26
	鼻吸引管
	60°  3.0mm（平口）
	支
	1

	27
	鼻吸引管
	70° φ3.0mm（钝头）
	支
	1

	28
	鼻内窥镜手术器械消毒盒
	
	只
	1

	29
	鼻骨锤
	φ28*30mm
	把
	1

	30
	鼻咬切钳
	45°3.0×130
	把
	1

	31
	鼻咬切钳
	0°3.0×130
	把
	1


二、耳内镜手术器械包需求一览表

	序号
	产品名称
	参数需求
	单位
	数量
	备注

	1
	显微耳钩
	45°1.5mm(带吸引)
	把
	1
	

	2
	显微耳钩
	45°2.0mm(带吸引)
	把
	1
	

	3
	显微耳钩
	45°2.5mm(带吸引)
	把
	1
	

	4
	耳刮匙
	45°φ1.2(带吸引)
	把
	1
	右开口

	5
	耳刮匙
	45°φ1.2(带吸引)
	把
	1
	左开口

	6
	耳刮匙
	90°φ1.5(带吸引)
	把
	1
	左开口

	7
	耳刮匙
	90°φ1.5(带吸引)
	把
	1
	右开口

	8
	耳刮匙
	S型45°φ1.5(带吸引)
	把
	1
	左开口

	9
	耳刮匙
	S型45°φ1.5(带吸引)
	把
	1
	右开口

	10
	耳道皮瓣刀
	45°φ2.6(带吸引)
	把
	1
	

	11
	耳道皮瓣刀
	55°φ2.6(带吸引)
	把
	1
	前端吸引

	12
	耳道皮瓣刀
	55°φ2.2(带吸引)
	把
	1
	前端吸引

	13
	耳道皮瓣刀
	0°2.3mm(带吸引)
	把
	1
	右开口

	14
	耳道皮瓣刀
	0°2.3mm(带吸引)
	把
	1
	左开口

	15
	剥离器
	1.8mm(带吸引)
	把
	1
	

	16
	医用吸引头
	φ5
	个
	1
	

	17
	中耳息肉钳
	1.2mm 下弯45°
	把
	1
	下开口

	18
	耳钳
	30°
	把
	1
	麦粒头 下弯

	19
	中耳息肉钳
	0° 0.5×0.8
	把
	1
	卵圆口

	20
	耳用骨凿
	2.0mm
	把
	1
	

	21
	耳用骨凿
	3.0mm
	把
	1
	

	22
	显微耳钩
	1.5mm 90°
	支
	1
	头部可自由弯曲

	23
	耳刮匙
	1.5*2.3mm-2*2.8mm
	支
	1
	双头

	24
	耳用吸引管
	45°φ1.5*80
	支
	1
	

	25
	耳用吸引管
	下弯45°φ1.5*80
	支
	1
	

	26
	耳用吸引管
	φ0.8*80
	支
	1
	负压片

	27
	耳用吸引管
	φ1.5*80
	支
	1
	负压片

	28
	耳用吸引管
	φ2.0*80
	支
	1
	负压片

	29
	耳用吸引管
	φ2.5*80
	支
	1
	负压片

	30
	中耳息肉钳
	乳突咬骨
	把
	1
	

	31
	消毒盒
	300*200*9
	只
	1
	

	32
	耳内镜
	0度、30度
	支
	4
	


三、耳显微手术器械包需求一览表

	行号
	产品名称
	参数需求
	单位
	数量

	1
	中耳息肉钳
	卵圆口 0° 0.8×1.3
	把
	1

	2
	中耳息肉钳
	卵圆口 45°0.8×1.3
	把
	1

	3
	中耳息肉钳
	杯口 0°  2.0mm
	把
	1

	4
	中耳息肉钳
	杯口 45°  2.0mm
	把
	1

	5
	耳钳
	麦粒头   4.0mm
	把
	1

	6
	耳钳
	麦粒头   4.0mm   45°
	把
	1

	7
	槌骨剪
	2.3mm
	把
	1

	8
	耳息肉剪
	4.0mm
	把
	1

	9
	耳钳
	镫骨安装 下弯
	把
	1

	10
	显微耳针
	直
	支
	1

	11
	显微耳针
	直 0.5mm
	支
	1

	12
	显微耳钩
	0.6mm 90°
	支
	1

	13
	显微耳钩
	1.2mm 90°
	支
	1

	14
	显微耳钩
	1.5mm 90°
	支
	1

	15
	显微耳钩
	0.8mm 45°
	支
	1

	16
	显微耳钩
	1.5mm 45°
	支
	1

	17
	耳道皮瓣刀
	2.5mm 45°
	支
	1

	18
	耳道皮瓣刀
	2.0mm 45°
	支
	1

	19
	耳道皮瓣刀
	1.5mm 90°
	支
	1

	20
	耳道皮瓣刀
	2.0mm 0°
	支
	1

	21
	耳用刀
	5.0mm 镰状小号
	支
	1

	22
	耳刮匙
	1.5mm×1.2mm
	支
	1

	23
	剥离器
	1.5mm
	支
	1

	24
	剥离器
	左弯
	支
	1

	25
	剥离器
	右弯
	支
	1

	26
	耳刮匙
	1.5×2.3mm-2×2.8mm（双头）
	支
	1

	27
	耳用骨凿
	2.0mm
	支
	1

	28
	耳用吸引管
	1.0mm（负压片）
	支
	1

	29
	耳用吸引管
	1.2mm（负压片)
	支
	1

	30
	耳用吸引管
	1.5mm (负压片）
	支
	1

	31
	耳用吸引管
	2.0mm（负压片）
	支
	1

	32
	耳用吸引管
	2.5mm（负压片）
	支
	1

	33
	耳用吸引管
	2.3mm（负压片）
	支
	1

	34
	乳突牵开器
	直型 二齿×二齿 尖头
	把
	1

	35
	乳突牵开器
	活动式 三齿×三齿 尖头
	把
	1

	36
	消毒盒
	不锈钢
	只
	1


四、喉显微器械包需求一览表
	序号
	名称
	参数需求
	单位
	数量

	1
	显微喉钳
	2.0mm 圆口0°
	把
	1

	2
	显微喉钳
	2.0mm 圆口45°
	把
	1

	3
	显微喉钳
	2.0mm 圆口左弯
	把
	1

	4
	显微喉钳
	2.0mm 圆口右弯
	把
	1

	5
	显微喉钳
	卵圆口 左侧开60°
	把
	1

	6
	显微喉钳
	卵圆口 右侧开60°
	把
	1

	7
	显微喉剪
	0°
	把
	1

	8
	显微喉剪
	45°
	把
	1

	9
	显微喉剪
	左弯
	把
	1

	10
	显微喉剪
	右弯
	把
	1

	11
	显微喉钳
	三角头 0°2.2mm
	把
	1

	12
	显微喉钳
	三角头 45°2.2mm
	把
	1

	13
	显微喉钳
	抓式左弯 70°
	把
	1

	14
	显微喉钳
	抓式右弯 70°
	把
	1

	15
	显微喉钳
	卵圆口0°
	把
	1

	16
	显微喉钳
	分离式 0°
	把
	1

	17
	显微喉钳
	分离式 左弯
	把
	1

	18
	显微喉钳
	分离式 右弯
	把
	1

	19
	显微持针钳
	带锁 0°
	把
	1

	20
	打结器
	90°2mm
	支
	1

	21
	显微喉刀
	镰状
	支
	1

	22
	显微喉刀
	三角尖头
	支
	1

	23
	显微喉刀
	半圆下弯 45°
	支
	1

	24
	显微喉钩
	
	支
	1

	25
	显微剥离子
	1.5mm
	支
	1

	26
	显微喉针
	0°球型
	支
	1

	27
	持手柄
	
	支
	1

	28
	喉吸引管
	2.0mm
	支
	1

	29
	喉吸引管
	2.5mm
	支
	1

	30
	喉吸引管
	3.0mm
	支
	1

	31
	喉吸引管
	3.5mm
	支
	1

	32
	喉吸引管
	2.0mm 钝头带侧孔
	支
	1

	33
	喉吸引管
	2.5mm 钝头带侧孔
	支
	1

	34
	喉吸引管
	3.0mm 钝头带侧孔
	支
	1

	35
	喉吸引管
	3.5mm 钝头带侧孔
	支
	1


五、支撑喉镜器械需求一览表

	序号
	名称
	参数需求
	单位
	数量

	1
	吸引管
	φ2.5×230
	支
	1

	2
	吸引管
	φ3×230
	支
	1

	3
	吸引管
	φ3.5×230
	支
	1

	4
	刀柄
	
	把
	1

	5
	窥视管
	大号 总长175mm
	支
	1

	6
	窥视管
	小号 总长175mm
	支
	1

	7
	导光夹
	φ5mm×110mm
	个
	1

	8
	支撑架
	螺杆式
	套
	1


六、开口器器械需求一览表

1、耳鼻喉用开口器 由1个拉钩和5个压舌板组成，材料采用医用不锈钢。
2、钩板、锁扣、上护齿片经热处理，其硬度为48HRC-52HRC。

3、钩板上下调节时应顺畅，无卡滞现象。

4、器械外表面光滑，杆部平直，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。

