**免疫定量（尿全自动特定蛋白）分析仪，数量：1台**

**主要技术要求**

1、测试速度≥180测试/小时；

2、样本种类：能检测血清(血浆)、全血、尿液、脑脊液等

3、可检测项目≥40项；可以满足开展以下项目：

检测项目：总蛋白（尿/脑脊液）、白蛋白（尿/脑脊液）、尿微量白蛋白、尿肌酐（UCRE）能直接计算出ACR结果, 尿ɑ1微球蛋白（Uɑ1-mG)、β2微球蛋白（尿/脑脊液)、尿ɑ2-巨球蛋白、免疫球蛋白定量G(尿/脑脊液)、尿免疫球蛋白定量A、免疫球蛋白定量M(尿/脑脊液)、尿补体（UC3） 、尿转铁蛋白（UTRF)、尿中性粒细胞明胶相关脂质运载蛋白（NGAL)、尿胱抑素C（UCysC)、尿KAP轻链（UKAP)、尿LAM轻链(ULAM)、尿视黄醇结合蛋白(URBP)、尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(UNAG)、尿纤维蛋白降解产物（UFDP）、尿镁，尿钙、尿磷，尿尿酸等；

4、试剂位≥ 50个，试剂、样本位可灵活调整；

5、针对尿液蛋白检测项目，可提供不少于5家同品牌的业绩合同（业绩合同是指安徽省内的三甲医院用户合同、发票等证明资料）

附全自动尿特定蛋白仪试剂

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 收费价格（元） | 试剂价格（元/人份） |
| 总蛋白（尿/脑脊液） | 20 |  |
| 白蛋白（尿/脑脊液） | 10 |  |
| 尿微量白蛋白 | 30 |  |
| 尿肌酐（UCRE） | 5 |  |
| 尿ɑ1微球蛋白（Uɑ1-mG) | 20 |  |
| β2微球蛋白（尿/脑脊液) | 20 |  |
| 尿ɑ2-巨球蛋白 | 15 |  |
| 免疫球蛋白定量G(尿/脑脊液) | 20 |  |
| 尿免疫球蛋白定量A | 20 |  |
| 免疫球蛋白定量M(尿/脑脊液) | 20 |  |
| 尿补体（UC3） | 20 |  |
|  尿转铁蛋白（UTRF) | 10 |  |
| 尿中性粒细胞明胶相关脂质运载蛋白（NGAL) | 165 |  |
| 尿胱抑素C（UCysC) | 28 |  |
| 尿KAP轻链（UKAP) | 20 |  |
| 尿LAM轻链(ULAM) | 20 |  |
| 尿视黄醇结合蛋白(URBP) | 20 |  |
| 尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(UNAG) | 10 |  |
| 尿纤维蛋白降解产物（UFDP） | 40 |  |
| 尿镁 | 5 |  |
| 尿钙 | 5 |  |
| 尿磷 | 5 |  |
| 尿尿酸 | 5 |  |