免疫定量分析仪（心梗、血栓、炎症项目），数量1台

主要技术要求

  - 检测原理：化学发光、免疫荧光；

  - 项目：需具备肌酸激酶同工酶（CK-MB）, 超敏肌钙蛋白I(Troponin I),肌红蛋白（Myoglobin） 、脑钠肽（BNP）、氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）、可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）、新型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）、D二聚体、纤维蛋白原降解产物（FDP）、凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物（TAT)、纤溶酶-ɑ2纤溶酶抑制剂复合体（PIC）、血栓调节蛋白、（TM）、组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体（tPAIC）、降钙素原（PCT）、白介素-6（IL-6）、全量程C反应蛋白、血清淀粉样结合蛋白、肝素结合蛋白、B-HCG等多项参数；

4、样品位： ≥50个样品位，原始管上机，运行状态中随时添加。

5、检测速度:≥ 200测试/小时;急诊项目分析时间≤10分钟;

6、试剂：≥20个试剂位，试剂盒密封，无需手工开盖，减少手工操作，在运行过程中连续加载试剂盒；单人份试剂，随开随用，避免浪费；

7、提供近三年不少于10家同品牌的业绩合同（业绩合同是指安徽省内的用户合同、发票等证明资料）

附免疫定量分析仪试剂（心梗、炎症、血栓项目）

| 项目名称 | 收费价格（元） | 试剂价格（元/人份） |
| --- | --- | --- |
| 肌酸激酶同工酶（CK-MB）（质量法） | 10 |  |
| 脑钠肽（BNP）（化学发光） | 210 |  |
| 超敏肌钙蛋白I(Troponin I)（化学发光） | 120 |  |
| 肌红蛋白（Myoglobin）（化学发光） | 60 |  |
| 氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP） | 180 |  |
| 可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2） | 暂无，申报价格 |  |
| 新型脂肪酸结合蛋白（H-FABP） | 暂无，申报价格 |  |
| D二聚体 | 50 |  |
| 纤维蛋白原降解产物（FDP） | 40 |  |
| 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物（TAT) | 30 |  |
| 纤溶酶-ɑ2纤溶酶抑制剂复合体（PIC） | 暂无，申报价格 |  |
| 血栓调节蛋白、（TM） | 暂无，申报价格 |  |
| 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体（tPAIC） | 暂无，申报价格 |  |
| 降钙素原（PCT） | 100 |  |
| 白介素-6（IL-6） | 50 |  |
| 全量程C反应蛋白 | 28 |  |
| 血清淀粉样结合蛋白 | 25 |  |
| 肝素结合蛋白 | 暂无，申报价格 |  |
| B-HCG | 90 |  |