**全自动免疫定量化学发光（自身抗体),数量1台**

**主要技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术要求 |
| 测速 | 单模块≥360T/h，可组合连接 |
| 样本位 | ≥300个，轨道进样，可随时更换添加，样本条形码智能识别 |
| 试剂位 | ≥40试剂位，随时更换添加，试剂开盒后稳定性≥28天 |
| 检测项目 | 自身免疫定量检测：抗核抗体：ANA NRNP SM SSA SSB P0 HIS NUC dsDNA PCNA Ro-52 Scl-70 CENP PM-scl Jo-1 AMA-M2 抗心磷脂抗体：aCL-P aCL-G aCL-A aCL-M β2-GPI-P β2-GPI-A β2-GPI-G β2-GPI-M 自免肝：gp210 sp100 LKM-1 LC-1 SLA/LP ANCA MPO PR3 GBM 类风湿关节炎：类风湿因子抗体、CCP 糖尿病抗体：GAD ICA IA2 IAA，细胞因子检测项目≥6项，过敏原检测项目≥20项 |
| 业绩 | 提供不少于10家同品牌的业绩合同（业绩合同是指安徽省内的医院用户合同、发票等证明资料） |

附全自动免疫发光分析仪（自免）试剂

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目名称 | 收费（元） | 试剂价格（元/人份） |
| 自身免疫定量检测 | 抗核抗体：ANA  | 20 |  |
| 抗核糖蛋白抗体：NRNP  | 10 |  |
| 抗SM 抗体：SM | 10 |  |
| 抗干燥综合征抗原A抗体：SSA  | 10 |  |
| 抗干燥综合征抗原B抗体:SSB  | 10 |  |
| 抗核糖体蛋白P0 抗体： | 暂无收费，申报 |  |
| 抗组蛋白抗体：HIS  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗核小体抗体 (AnuA)测定：NUC  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗双链dsDNA  | 20 |  |
| 抗增殖细胞核抗原抗体PCNA  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗Ro-52 抗体 | 暂无收费，申报 |  |
| 抗Scl-70 抗体 | 10 |  |
| 抗着丝点蛋白抗体CENP  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗PM-scl 抗体 | 暂无收费，申报 |  |
| 抗Jo-1 抗体 | 10 |  |
| 抗线粒体2型抗体AMA-M2 | 20 |  |
| 抗心磷脂抗体 | 抗心磷脂抗体:aCL-P  | 30 |  |
| 抗心磷脂抗体IgG:aCL-G  | 30 |  |
| 抗心磷脂抗体IgA:aCL-A  | 30 |  |
| 抗心磷脂抗体IgM:aCL-M  | 30 |  |
| 抗β2糖蛋白1抗体：β2-GPI-P  | 30 |  |
| 抗β2糖蛋白1抗体IgA：β2-GPI-A  | 30 |  |
| 抗β2糖蛋白1抗体IgG:β2-GPI-G | 30 |  |
| 自免肝ANCA  | 抗gp210 抗体 | 暂无收费，申报 |  |
| 抗sp100 抗体 | 暂无收费，申报 |  |
| 抗肝肾微粒体抗体（LKM）:LKM-1 | 暂无收费，申报 |  |
|  抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体(LC-1)测定:LC-1  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗可溶性肝抗原肝-胰抗原抗体(SLALP):SLA/LP  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗髓过氧化物酶抗体MPO  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗蛋白酶3抗体：PR3  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗肾小球基底膜抗体测定：GBM | 暂无收费，申报 |  |
| 类风湿关节炎： | 类风湿因子抗体RF | 20 |  |
| CCP | 70 |  |
| 糖尿病抗体 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定： GAD | 40 |  |
| 抗组织细胞抗体测定： ICA  | 20 |  |
| 抗酪氨酸磷酸酶抗体：IA2  | 暂无收费，申报 |  |
| 抗胰岛素抗体测定：IAA | 50 |
| 细胞因子检测项目≥6项 |  | 50一项 |
| 过敏原检测项目≥20项 |  | 吸入：25一项；食入：30一项 |