建筑消防设施（年度）检测

招 标 文 件

安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）

二〇二三年十二月

目    录

第一部分  招标文件

第二部分  投标文件要求

第三部分  评标方式

第一部分、招标文件

安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）本次消防设施检测招标范围包括门诊楼、住院部一、住院部二、住院部三、医技楼、行政楼、康复楼等凡是有消防设施的场所。检测内容为上述场所中的火灾自动报警系统、消火栓系统、水喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、灭火器等所有消防设施。

欢迎有具备消防检测资质的单位前来投标。

一、项目名称

安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）建筑消防设施（2023-2025年度）检测

二、消防设施检测地点

合肥市蜀山区史河路45号，安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）。

三、检测标准

检测内容，检测技术标准分别为：以应急管理部门及国家规范的自动灭火系统和消防系统消防检测标准为准。医院门诊楼、住院部一号楼、住院部二号楼、住院部三号楼、住院部三号楼、医技楼和消防监控室，消防泵房约22000平方。

检测报告：全部检测工作完成后15日内向招标方提交符合应急管理部门及国家规范检测报告书面文本（加盖检测公司公章）。

四、其它相关要求

1、我院届时安排院方代表、维保单位人员及检测公司共同参与检测。检测公司须固定2—4名消防检测持证人员，为安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）建筑消防设施进行检测，不得转包他人。

2、检测公司方检测自动报警系统、灭火系统和其他消防设施过程中发现问题及时告知招标方并提出整改意见。

3、检测公司应严格按照检测项目进行检测。检测期间内，发生任何意外事故（不可抗拒的地质灾害、水灾除外）并造成损失将由检测单位承担由此带来的一切经济和法律责任。

4、检测公司应严格遵守招标方的有关规定。

5、检测公司应依据检测特点及要求，配备满足检测项目要求的管理班子、技术人员及足够的设备。

五、投标单位资格要求基本条件:

1、投标单位应具备独立法人资格。

2、消防检测资格应满足应急管理部《关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知》（应急[2019]88号）文件从业条件要求，在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）注册登记（须提供在该系统查询结果打印截图）。

3、投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人被责令停业或破产状态的；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的；

（3）投标人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约及重大质量问题的；

（5）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单的；

（6）主管部门被列入黑名单且处于业务禁入期的。

（7）与本次招标有关的关联方或其他不适合参与本次投标的情形。

六、投标时间及联系方式：

1、时间：报名截止时间2023年12月19日下午17点；开标时间2023年12月22日早上9点开始。

2、地址：合肥市蜀山区史河路45号安徽省中西医结合医院行政楼102室

3、联系人及电话：吴美  0551-62736650

第二部分  投标文件要求

本次招标设有最高投标限价2023年度-2025年度三年消防检测控制价为人民币（大写）肆万玖仟捌佰捌拾捌元（含税价），报价需含 单平方报价，超过最高限价的报价无效。

一、投标文件中具有以下文件：

（1）法人代表证书或法人代表授权委托书；

（2）税务登记证复印件（可三证合一）；

（3）中华人民共和国组织机构代码证复印件（可三证合一）；

（4）企业法人营业执照复印件（可三证合一）；

（5）在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）注册登记（须提供在该系统查询结果打印截图）。

（6）上岗人员证书（不低于3人）及投标之日近半年所在单位社保（截图）

二、投标函（样式）

致安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）：

1、根据你方招标文件有关要求，我方愿以人民币（大写）    元（小写）    元（含税价）的投标报价承担安徽省中西医结合医院（安徽中医药大学第三附属医院）全部招标范围内的2023-2025年度消防检测项目。另单平方检测报价为       元（含税价）

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定和要求做好检测服务，质量合格。检测期限内，发生任何意外事故（不可抗拒的地质灾害、水灾除外）并造成损失我方将承担由此带来的一切经济和法律责任。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法人代表人或其委托人：签字或盖章

开户行名称：

开户行帐号：

日期：     年    月    日

- 检测要求

- 原则上本院为既有老建筑，应按照本院建设时期相应消防标准进行检测，对消防检测过程中发现问题及时告知招标方并提出整改意见，如满足功能需求，需出具合格消防检测报告，检测方须对报告的合法性负责。每年度12月底前需出具当年度消防检测报告。

1、火灾自动报警系统

探测器或手动报警按钮报警及信号反馈；控制器功能检查（包括报警、故障、自检、记忆、消音、复位等）；消防控制设备联动功能检查等。

2、气体灭火系统

防护区的门窗、开口、泄压面积检查；喷区设备清点、喷头布置检查；贮瓶间设备安装检查；模拟启动试验；模拟喷气试验等。

3、电气防火安全检测

配电箱：设备的运转情况、箱内的布线情况；箱内各电气装置及各接点处的温升是否正常；接地情况等。

4、消防水系统。

按GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求执行。

5、应急照明灯及疏散标志检查；

6、灭火器功能检查。

7、防排烟系统

1.检查防排烟系统的运行状态，确保全部设备、管道、防火阀等设施正常运行，无损坏、堵塞或漏水等现象。 2.检查防排烟系统的供电系统，确保电源、开关、接线等设施正常运行。3.检查防排烟系统手动、自动、远程启动风机功能。

四、付款方式

每年度12月底前需出具当年度消防检测报告，12月31日前院方支付当年度检测费用，依此类推。

五、投标文件的封面样式

（项目名称）投标文件 投标单位： （加盖单位章） 法定代表人或委托代理人： （签字/盖章） 日期： 年 月 日

第三部分  评标办法

- 评审方法

本比选项目采用经评审的最低价法。评审小组对满足比选文件实质要求的应答文件，根据本章第2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的应答报价由低到高的顺序推荐中选候选人，应答报价低于其成本的除外。投标人如恶意投标中标后不履约，将列入我院黑名单系统，三年内不得参与本院招标采购项目。

评审标准

2.1初步评审标准

初步评审标准：见第三章。

2.2详细评审标准

详细评审标准：见第三章。

评审程序

3.1初步评审

3.1.1评审小组根据本章第2.1款规定的标准对应答文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其应答。

3.1.2应答人有以下情形之一的，评审小组应当否决其应答：

（1）不按照评审小组要求澄清、说明或者补正的；

（2）应答文件未经参选单位盖章和单位负责人签字；

（3）允许联合体参选的，参选联合体没有递交联合体协议；

（4）应答人不符合国家或者比选文件规定的资格条件；

（5）同一应答人递交两个以上不同的应答文件或者应答报价，但比选文件要求递交备选应答文件的除外；

（6）文件报价低于成本或者高于比选文件设定的最高参选限价；

（7）应答文件没有对比选文件的实质性要求和条件做出响应；

（8）应答人有串通应答、弄虚作假、行贿等违法行为；

（9）应答人以他人名义应答；

（10）没有按照比选文件要求提供应答担保或者所提供的应答担保有瑕疵；

（11）应答文件载明的比选项目完成期限超过比选文件规定的期限；

（12）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（13）应答文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合比选文件的要求；

（14）应答文件附有采购人不能接受的条件；

（15）不符合比选文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3评审过程中，评审小组收到低于成本价应答的书面质疑材料、发现应答人的综合报价明显低于其他应答报价或者设有标底时明显低于标底，认为应答报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该应答人做出书面说明并提供相关证明材料。应答人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该应答人以低于成本报价，评审小组应当否决其应答。

3.1.4应答报价有算术错误的，评审小组按照以下原则对应答报价进行修正，修正的价格经应答人书面确认后具有约束力。应答人不接受修正价格的，评审小组应当否决其应答。

（1）应答文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

评审小组按照本章第2.2款规定的量化因素和量化标准进行价格折算，计算出评审价，并编制价格比较一览表。

3.3应答文件的澄清

3.3.1在评审过程中，评审小组应当以书面形式要求应答人对所递交的应答文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对应答文件中的细微偏差进行补正。评审小组不接受应答人主动提出的澄清、说明或者补正。

3.3.2细微偏差是指应答文件在实质上响应比选文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他应答人造成不公平的结果。细微偏差不影响应答文件的有效性。

3.3.3澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。应答人的书面澄清、说明和补正属于应答文件的组成部分。

3.3.4评审小组对应答人递交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求应答人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.5评审小组必要时可以要求应答人递交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.4中选候选人推荐原则

3.4.1评审小组将按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中选候选人。经评审的价格相同的，处理原则见评审办法前附表。

3.4.2中选候选人推荐原则见评审办法前附表。

- 第三章 评审办法（经评审的最低价法）

| 评审内容 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 | 形式评审 | 投标人人名称 | 与营业证明一致 |
|  |  | 应答文件签字盖章 | 纸质应答文件要求（评审以纸质应答文件为准时）： （1）比选文件“应答文件格式”中要求签字、盖章处应签字、盖章；签字必须签署法定代表人（单位负责人）或其委托代理人的全名； （2）纸质应答文件组成部分必须加盖骑缝章或逐页盖章或由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人逐页签字。 注：以上要求的签字必须为法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签署的全名或姓名印章，骑缝章为应答人公章。盖章须为应答人公章，如使用投标专用章需提供应答人公章对投标专用章授权书；骑缝章为投标人公章，如使用投标专用章需提供应答人公章对投标专用章授权书。 |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明和/或法定代表人（单位负责人）授权书 | 法定代表人（单位负责人）参加应答活动并签署文件的不需要法定代表人授权委托书，只需提供有效的法定代表人（单位负责人）身份证明；非法定代表人（单位负责人）参加应答活动及签署文件的除提供有效的法定代表人（单位负责人）身份证明外还须提供有效的法定代表人授权委托书。 |
|  | 资格评审 | 独立的法人或依法登记注册的组织 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件”。 |
|  |  | 营业证明 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件””。 |
|  |  | 发票要求 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件””。 |
|  |  | 业绩要求 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件””。 |
|  |  | 联合体应答及分包、转包要求 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件””。 |
|  |  | 应答人不得存在的情形 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件””。 |
|  |  | 其他 | 详见第一章比选公告“五、投标单位资格要求基本条件””。 |
| 中选候选人推荐原则 |  | 详见第三章。 |  |