附件：

**采 购 人 须 知**

**一、本采购文件仅适用于询价采购过程中所叙述的采购项目。**

**二、采购方式**

**1．本次采购采取询价方式。**

**2．响应人应遵守国家有关的法律、法规。**

**三、响应报价**

**1．响应价为：成交价（货到院方指定地点）**

**2．响应货币：人民币**

**3、成交或不成交不做任何解释。**

**四、付款方式和条件：按医院的付款方式**

**五、如有必要，需按医院通知要求提供样品试用。**

**六、技术参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 参考规格 | 技术参数要求（技术参数需要全部满足或优于要求，提供证明材料或承诺函，否则响应无效） |
| 第一包 | 磷酸锆钠银藻酸盐敷料 | 10\*10cm | 本产品由高G(古罗糖醛酸)藻酸钙、羧甲基纤维素钠(Cmc)、聚乙二醇和银离子化合物(含银磷酸锆钠盐）组成，可在伤口渗出液存在的情况下释放银离子，该敷料有片状和填充条两种形状。经辐射灭菌，一次性使用。 |
| 第二包 | 特定电磁波治疗器 | / | ①适用治疗板直径：166mm；②电源输入：AC 220V 50Hz；③功率： 250VA；④支臂伸缩范围：0-78cm；⑤电源盒升降范围：0-50cm；⑥头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；⑦波普范围：2μm-25μm；⑧定时范围：0-60分钟；⑨工作寿命：＞2000小时。 |
| 第三包 | 血液透析器 （腹水超滤浓缩回输装置） | LST140-A  | 1、高通量中空纤维膜滤器。2、膜面积1.6㎡以上。 |
| 血液净化装置的体外循环血路（腹水超滤浓缩回输装置） | TX-JC-4 | 1、泵管内径φ8mm。 2、回输管路带过滤网 |
| 静脉留置针（腹水超滤浓缩回输装置） | 各型号 | 带8个侧孔的柔软套管针。 |

**七、评审方法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| 产品整体情况 | 根据供应商所投产品的品牌、技术先进性、性价比等横向比较。最好的，得10-7分；较好的，得6-3分；一般的，得2-1分。满分10分。**注：证明材料无固定形式，如产品说明书、技术彩页资料、所获荣誉奖项等，未提供任何材料的不得分** | 0-10分 |
| 配送方案 | 由评标委员会根据投标人提供的配送方案进行综合评分：（1）提供详细完善的配送方案，有利于项目实施的得10-7分；（2）提供较完善的配送方案，满足项目需求的得6-3分；（3）提供的配送方案基本可行，细节待完善的得2-1分；（4）未提供的不得分。满分10分。 | 0-10分 |
| 产品业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人所投包别中的所配送任一产品具有医疗机构配送（或供货业绩的，每提供1个业绩得5分，满分10分。注：业绩中产品须与所投包别中所配送产品品牌、型号相同；同一医疗机构的合同按一个业绩认定，只计一次分；同一业绩包含多个产品不累计计分； | 0-10分 |
| 售后服务措施方案 | 根据供应商所提供的售后保障措施方案进行综合评分：（1）售后保障措施内容详细完整、针对性强，与本项目的具体特点和实际需要适应度高的，得10-7分；（2）售后保障措施内容具有一定针对性，与本项目的具体特点和实际 需要适应度较高的，得6-3分；（3）售后保障措施内容有待完善的得2-1分；未提供的不得分。满分10分。 | 0-10分 |
| 价格分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足响应文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分60分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝（基准价/报价）×60％×100 | 0-60分 |

**响应文件要求**

**一、目录**

**二、响应报价表（见附件1）（分设备、耗材等几类，根据项目具体类别，厂家具体填写）**

**三、技术参数响应对照表（要求见附件2）**

**四、法定代表人授权书格式（见附件3）**

**五、配送方案及售后服务措施方案（见附件4）**

**六、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件5）**

**七、响应产品销售状况及产品用户名单（见附件6）需附业绩合同或发票**

**八、主要股东或出资人信息表（见附件7）**

**九、产品授权（见附件8）**

**供应商应取的有效授权，须满足以下条件之一：**

**①参比产品制造商的授权；**

**②从参比产品制造商至供应商的完整的授权链；**

**十、供应商认为有必要提供的其他文件（见附件9）**

**十一、产品彩页（在响应的型号产品上做好标记）（见附件10）**

**附件1：1.1设备分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物通用名称 | 中华人民共和国医疗器械注册证相关信息 | 响应单价（元） | 数量 | 总价（元） | 质保期 |
| 注册证中的产品名称 | 注册证中的产品规格、型号 | 生产企业 | 注册证编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.本表包括标准件和专用工具。

3.表中所列价格为货到用户现场价格。

**4.该表中“注册证中的产品名称”、“注册证中的产品规格、型号”、“注册证编号”三栏所填写内容须与所投产品医疗器械注册证产品名称、编号及规格型号一致，否则成交后采购人有权按照响应文件中提供的“中华人民共和国医疗器械注册证”中相关信息进行修正，并按照修正内容签订合同。**

**5.上表中内容如无法填报（例如某设备无注册证），则可以在对应的空格中填写“/”或“无”。**

**6.供应商应为制造商或其代理商，代理商须取得响应产品的有效授权，有效授权须满足以下条件之一：**

**1）、响应产品制造商的授权；2）、响应产品制造商至供应商的完整的授权链；参与同一项目的所有供应商中，若取得同一品牌制造商授权的供应商数量≤2家时，则相关供应商均可进入后续评审程序；参与同一项目的所有供应商中，若取得同一品牌制造商授权的供应商数量≥3家时，则相关供应商初审均不通过，响应文件将被否决；其余的有效供应商数量仍满足响应文件规定的继续评审的数量时，本项目可以继续评审；否则本项目响应失败。备注：非单一产品采购项目（包次），若多家供应商提供同一品牌产品的种类数量大于该项目采购产品数量的50%时，则认定相关供应商为取得同一品牌制造商授权的供应商，相关评审程序按照上述约定处理。**

**1.2耗材或试剂分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物通用名称** | **注册证中产品名称** | **注册证编号** | **规格、型号（注册证规格型号）** | **生产企业** | **品牌** | **产品集采平台流水号** | **集采平台采购限价****（备案交易目录产品不得填写）** | **医保编码（27位）** | **单位** | **单价** | **预计使用量** | **小计** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |

**签章**

**注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。**

**2.本表包括标准件和专用工具。**

**3.表中所列价格为货到用户现场价格。**

**4.该表中“产品名称”、“注册证编号”、“规格型号”三栏所填写内容须与所投产品医疗器械注册证产品名称、编号及规格型号一致，否则成交后院内询价方有权按照响应文件中提供的“中华人民共和国医疗器械注册证”中相关信息进行修正，并按照修正内容签订合同。**

**5.参与询价方所投产品如为安徽省公立医疗机构医用耗材与检验试剂网上集中交易系统目录内产品的，须在该表中按要求正确填写相关内容，否则询价小组会将按无效标处理。**

**附件2：技术参数响应对照表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 响应规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**注：**响应人应对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应人必须提供所投货物的具体参数值。

供应商公章：

日 期：

**附件3：法定代表人授权书格式**

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称] 的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权[单位名称] 的在下面签字的[被授权人的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，就[项目名称] 的[货物合同名称] 响应、谈判、签署合同等一切与此次采购相关活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**附件4：配送方案及售后服务措施方案（格式自拟）**

**附件5：供应商产品质量、售后服务及配送承诺保证书**

1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

★2.提供全年原厂7\*24小时技术支持（提供承诺函）。

3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。

★4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由响应人承担（提供承诺函）。

★5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，采购人有权对响应人处罚违约金。情节严重的采购人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置（提供承诺函）。

本保证书有效期限为： 年 月 日至本次集中采购供应周期结束。

供应商公章：

日 期：

**附件6：业绩一览表（所投产品）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品规格 | 成交单位 | 成交价格 | 采购单位联系人及联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |

供应商公章：

日 期：

**附件7 主要股东或出资人信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（姓名） | 统一社会信用代码（身份证号） | 出资方式 | 出资金额（万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.供应商应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一采购项目响应。

**5.各单位应对应查询各自的信息报告，并将查询后的报告（结果）放置在本表后：**

**（1）企业单位查询网址：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn；**

**（2）事业单位查询网址：全国事业单位登记查询系统http://www.gjsy.gov.cn/cxzl；**

**（3）团体、社会组织查询网址：中国社会组织公共服务平台www.chinanpo.gov.cn/search；**

**（4）个人参选无需提供查询信息。**

**6.供应商需如实填写以上表中内容，如发现供应商所填信息与实际不符的，采购人有权按照实际查询内容进行修正。**

供应商公章：

日 期：

**附件8产品授权（格式自拟）**

**附件9供应商认为有必要提供的其他文件（见附件9）**

**附件10产品彩页（在响应的型号产品上做好标记）**