干式荧光免疫分析仪技术参数

1、方法：干式荧光免疫

2、★项目：曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法）；曲霉IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；曲霉IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；念珠菌IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）；真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(免疫层析法)

3、★尺寸(LxWxH)： ≤ 300*300*150(mm)

4、真彩色触摸液晶屏：7寸，电容触摸屏

5、单通道测试线数：≥ 4线

6、★质控：通过安徽省或卫生部临床检验中心室间质评

7、仪器稳定性：CV小于0.5％

配套试剂清单（试剂报价须包含定标品、质控品等保证仪器正常使用的消耗品）

| 序号 | 项目名称 | 每人份预算（元/人份） | 年预估用量（人份） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 57 |  |
| 2 | 曲霉IgE抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法）； | 57 |  |
| 3 | 曲霉IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 57 |  |
| 4 | 念珠菌IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 57 |  |
| 5 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒(免疫层析法) | 57 |  |