免疫定量分析仪（尿特定蛋白）技术参数

1、★测试速度≥180测试/小时；

3、分析原理：散射比浊法，比色法；

4、★样本种类：能检测血清(血浆)、全血、尿液、脑脊液等

5、★可检测项目≥40项；可以满足开展以下项目：

检测项目：总蛋白（尿/脑脊液）、白蛋白（尿/脑脊液）、尿微量白蛋白、尿肌酐（UCRE）能直接计算出ACR结果, 尿ɑ1微球蛋白（Uɑ1-mG)、β2微球蛋白（尿/脑脊液)、尿ɑ2-巨球蛋白、免疫球蛋白定量G(尿/脑脊液)、尿免疫球蛋白定量A、免疫球蛋白定量M(尿/脑脊液)、尿补体（UC3） 、尿转铁蛋白（UTRF)、尿中性粒细胞明胶相关脂质运载蛋白（NGAL)、尿胱抑素C（UCysC)、尿KAP轻链（UKAP)、尿LAM轻链(ULAM)、尿视黄醇结合蛋白(URBP)、尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(UNAG)、尿纤维蛋白降解产物（UFDP）、尿镁，尿钙、尿磷，尿尿酸等；

6、★尿液中 总蛋白、微量白蛋白等尿液项目在国家卫健委临床检验中心室间质评有独立分组

7、具备冷藏功能，试剂可待机保存；

8、试剂位、样本位有条码扫描功能；

9、样本位 ≥40个，样本、试剂位可灵活调整，可原始管直接上机；

10、★试剂位≥ 50个，试剂、样本位可灵活调整；

11、有多样化复查功能，能自定义设置稀释倍数（1-200）、能一健稀释；

12、★试剂检测线性： 核心产品检测线性范围宽，减少复查频率，要求尿微量白蛋白（MA）原始检测范围上线 不低于500mg/L，提供证明材料。

配套试剂清单：

| 序号 | 项目名称 | 每人份预算（元/人份） | 年预估用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总蛋白（尿） | 2.1 |  |
| 2 | 总蛋白（脑脊液） | 7 |  |
| 3 | 白蛋白（尿） | 3.5 |  |
| 4 | 白蛋白（脑脊液） | 3.5 |  |
| 5 | 尿微量白蛋白 | 10.5 |  |
| 6 | 尿肌酐（UCRE） | 1.75 |  |
| 7 | 尿ɑ1微球蛋白（Uɑ1-mG) | 7 |  |
| 8 | β2微球蛋白（尿/脑脊液) | 7 |  |
| 9 | 尿ɑ2-巨球蛋白 | 5.25 |  |
| 10 | 免疫球蛋白定量G(尿/脑脊液) | 7 |  |
| 11 | 尿免疫球蛋白定量A | 7 |  |
| 12 | 免疫球蛋白定量M(尿/脑脊液) | 7 |  |
| 13 | 尿补体（UC3） | 7 |  |
| 14 | 尿转铁蛋白（UTRF) | 3.5 |  |
| 15 | 尿中性粒细胞明胶相关脂质运载蛋白（NGAL) | 57.75 |  |
| 16 | 尿胱抑素C（UCysC) | 9.8 |  |
| 17 | 尿KAP轻链（UKAP) | 7 |  |
| 18 | 尿LAM轻链(ULAM) | 7 |  |
| 19 | 尿视黄醇结合蛋白(URBP) | 7 |  |
| 20 | 尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(UNAG) | 3.5 |  |
| 21 | 尿纤维蛋白降解产物（UFDP） | 14 |  |
| 22 | 尿镁 | 1.75 |  |
| 23 | 尿钙 | 1.75 |  |
| 24 | 尿磷 | 1.75 |  |
| 25 | 尿尿酸 | 1.75 |  |

| 序号 | 消耗品名称 | 参考规格 | 经销价 | 年预估用量（支） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应杯 | 5联杯 | 500（85个） |  |
| 2 | 浓缩清洗液 | 1L | 288 |  |
| 3 | 清洗液 | 5*50ML | 156 |  |
| 4 | N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶校准品 | 1*2ml | 300 |  |
| 5 | α1-微球蛋白校准品 | 5水平×1×0.5ml | 400 |  |
| 6 | β2-微球蛋白校准品 | 1水平×0.5ml | 190 |  |
| 7 | 胱抑素C校准品 | 5*0.5ml | 400 |  |
| 8 | 脑脊液/尿液总蛋白校准品 | 5水平×1×1mL | 30 |  |
| 9 | 尿特定蛋白复合校准品 | 6水平×1×1mL | 360 |  |
| 10 | 视黄醇结合蛋白校准品 | 4水平×1×0.5mL | 450 |  |
| 11 | 微量白蛋白校准品 | 5水平×1×0.5ml | 330 |  |
| 12 | 校准 （尿生化） | 1*5ml | 180 |  |
| 13 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）校准品 | 4水平×0.5ml | 400 |  |
| 14 | 抗链球菌溶血素0校准品 | 4水平×1×0.5ml | 480 |  |
| 15 | 抗链球菌溶血素O（ASO）校准品 | 1水平×0.5ml | 160 |  |
| 16 | 类风湿因子（RF）校准品 | 1水平×3.0ml | 190 |  |
| 17 | 类风湿因子校准品 | 5水平×1×0.5ml | 360 |  |
| 18 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶（NAG）非定值质控品Ⅱ | 1*2ml | 300 |  |
| 19 | 胱抑素C（Cys C）非定值质控品Ⅰ | 1*0.5ml | 240 |  |
| 20 | 胱抑素C（Cys C）非定值质控品Ⅱ | 1*0.5ml | 240 |  |
| 21 | 尿生化复合质控品 | 2水平1×1mL | 150 |  |
| 22 | 尿特定蛋白复合质控品 | 2水平1×1mL | 600 |  |
| 23 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL)非定值质控品I | 1×0.5ml | 150 |  |
| 24 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL)非定值质控品II | 1×0.5ml | 150 |  |
| 25 | 特定蛋白复合质控品 | 2水平1×0.5mL | 520 |  |
| 26 | 风湿类非定值质控品Ⅱ | 1*1ml | 280 |  |
| 27 | 风湿类非定值质控品I | 1*1ml | 280 |  |

其他耗材或消耗品：单独报价，并计入投标总价