医用低温保存箱招标参数

- 温度范围：-30℃～-40℃，有数显功能

- 报警温度：＜-40℃、＞-30℃，非正常关机断电报警

- 有效容积：≥280L

- 制冷方式：风冷无霜

- 医用冷藏保存箱招标参数

- 温度范围：2℃～8℃，有数显功能

2、报警温度：＜2℃、＞8℃，非正常关机断电报警

- 3、有效容积：≥310L

- 4、制冷方式：风冷无霜