干式血浆融化仪招标参数

- ★解冻方式：干式

- 加热功率:≥1500W

- 存水量：22KG±5%

- 频率：50HZ

- 控制范围：室温-60℃

- ★适合化浆量：≥10袋

- ★控温精度：±0.2℃

- 循环能力：≥25L/MIN