血小板保存箱招标参数

- ★温度范围：22.0℃±2.0℃，有数显功能

- 控温方式：数字信号检测

- ★报警温度：＜20℃、＞24℃，非正常关机断电报警

- 振荡幅度：50mm

- ★工作方式：连续左右往复，水平振荡

- 振荡频率：60±5周/分钟

- ★有效容积：可存放10袋以上